2024年第四季度米东区饮用水水源地

水质监测报告

- 监测概况

- 2024年第四季度，对峡门子供水站、羊毛工供水站、三道坝镇水厂开展监测工作，具体内容如下：

| - 类别 | - 监测点位 | - 监测日期 | - 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地表饮用水 | 峡门子供水站 | - 2024年10月 | - 水温,pH值,电导率,溶解氧,高锰酸盐指数,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,总磷,总氮,铜,锌,氟化物,硒,砷,汞,镉,六价铬,铅,氰化物,挥发酚,石油类,阴离子表面活性剂,硫化物,粪大肠菌群,硫酸盐,氯化物,硝酸盐氮,铁,锰,三氯甲烷,四氯化碳,三氯乙烯,四氯乙烯,苯乙烯,甲醛,苯,甲苯,乙苯,二甲苯,异丙苯,氯苯,1,2-二氯苯,1,4-二氯苯,三氯苯,硝基苯,二硝基苯,硝基氯苯,邻苯二甲酸二丁酯,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,滴滴涕,林丹,阿特拉津,苯并[a]芘,钼,钴,铍,硼,锑,镍,钡,钒,铊,矿化度,悬浮物 |
| 地下饮用水 | - 三道坝镇水厂 | - 2024年10月 | - 色度,嗅和味,（浑）浊度,肉眼可见物,pH值,电导率,总硬度,溶解性总固体,氯化物,氟化物,硫化物,氰化物,碘化物,挥发酚,阴离子表面活性剂,高锰酸盐指数,氨氮,硫酸盐,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,总大肠菌群,菌落总数,总α放射性,总β放射性,六价铬,钠,铝,锌,铜,锰,硒,铁,汞,砷,镉,铅,苯,甲苯,三氯甲烷,四氯化碳 |
|  | - 羊毛工供水站 | - 2024年10月 | - 色度,嗅和味,（浑）浊度,肉眼可见物,pH值,电导率,总硬度,溶解性总固体,氯化物,氟化物,硫化物,氰化物,碘化物,挥发酚,阴离子表面活性剂,高锰酸盐指数,氨氮,硫酸盐,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,总大肠菌群,菌落总数,总α放射性,总β放射性,六价铬,钠,铝,锌,铜,锰,硒,铁,汞,砷,镉,铅,苯,甲苯,三氯甲烷,四氯化碳 |

- 采样方法及依据

| - 样品类型 | - 采样方法及依据 |
| --- | --- |
| - 地下饮用水 | - 地下水环境监测技术规范 - HJ164-2020 |
| - 地表饮用水 | - 地表水环境质量监测技术规范 HJ 91.2-2022 |

- 评价结果

| - 测点名称 | - 峡门子供水站 | - 三道坝镇水厂 | - 羊毛工供水站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评价标准 | - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |  |
| - 水质类别 | - Ⅰ类 | - Ⅲ类 | - Ⅲ类 |  |

1.峡门子供水站按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，参与评价的66个基本项目全部达到水质标准。

2.三道坝镇水厂按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，参与评价的40个基本项目全部达到水质标准。

3.羊毛工供水站按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，参与评价的40个基本项目全部达到水质标准。